{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["2019","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2019","index":0,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,1,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,7,0],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[12,0,13,0],[14,0,15,0],[16,0,17,0],[18,0,19,0],[20,0,21,0],[22,0,23,0],[24,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,29,0],[30,6,30,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["阳泉市自来水管网抽样点压力统计月报表"]
[]
[]
["        压力测试点\n月度统计",null,"矿线测点","化工线测点","李家庄测点","开发区测点","洪城河测点","官坊街测点","瓦窑坡测点","市技校测点","体育馆测点"]
["测点次数（次/日）",null,48,48,48,48,48,48,48,48,48]
["压力范围(Mpa)",null,"5.5-7.0","1.5-2.5","1.0-2.0","2.5-3.5","5.5-7.0","4.5-5.5","5.5-7.0","0.5-1.0","4.5-5.5"]
["1月","合格点次(次/日)",48,48,48,48,48,48,48,48,48]
[null,"合格率（%）",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
["2月","合格点次(次/日)",48,48,48,48,48,48,48,48,48]
[null,"合格率（%）",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
["3月","合格点次(次/日)",48,48,48,48,48,48,48,48,48]
[null,"合格率（%）",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
["4月","合格点次(次/日)",48,48,48,48,48,48,48,48,48]
[null,"合格率（%）",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
["5月","合格点次(次/日)",48,48,48,48,48,48,48,48,48]
[null,"合格率（%）",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
["6月","合格点次(次/日)",48,48,48,48,48,48,48,48,48]
[null,"合格率（%）",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
["7月","合格点次(次/日)"]
[null,"合格率（%）"]
["8月","合格点次(次/日)"]
[null,"合格率（%）"]
["9月","合格点次(次/日)"]
[null,"合格率（%）"]
["10月","合格点次(次/日)"]
[null,"合格率（%）"]
["11月","合格点次(次/日)"]
[null,"合格率（%）"]
["12月","合格点次(次/日)"]
[null,"合格率（%）"]
[null,"负责人：常华",null,null,"填报人：张晶",null,"        填报日期：2025年6月25日"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}